**Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania zakupowego nr NT-230-9-26/19 na dostawę gładkościomierza Bekka.**

Pytanie do punktu 9 specyfikacji technicznej: możliwość automatycznego pomiaru szczelności przepływu powietrza. Czy jest to zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenie, które posiada tę funkcję, jednak nie jest to automatyczny pomiar, tylko trzeba w menu otworzyć tryb serwisowy i tam wybrać funkcję kontroli szczelności przepływu powietrza?

**Odpowiedź: nie jest to zgodne ze specyfikacją.**

Pytanie do punktu 10 specyfikacji technicznej: Czy jest zgodne ze specyfikacją urządzenie, które posiada możliwość podłączenia drukarki jednak nie przez port USB tylko kabel drukarki (inne gniazdo niż USB).

**Odpowiedź: nie jest to zgodne ze specyfikacją**.

Czy walutą płatności może być €?

**Odpowiedź: nie, walutą płatności musi być PLN.**